В связи с участившимися аварийными отключениями электрической энергии в поселке Ильском персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в период с 27 по 28 февраля 2019 года проведен внеплановый осмотр электросетевого оборудования высоковольтных линий ВЛ 10 кВ ИЛ-1 и ИЛ-7 с присоединениями, в ходе которого выявлено более 50 дефектов, 6 из которых привели к нарушению электроснабжения.

С 1 марта 2019 года продолжены работы по внеплановому осмотру  электросетевого оборудования высоковольтных линий ВЛ 10 кВ ИЛ-1 и ИЛ-7 с присоединениями. Проведен комплекс работ по перетяжке провода в местах возможного схлеста при порывах ветра, устранению нагрева контактных соединений, замене изолирующей и сцепной арматуры, обрезке деревьев в охранной зоне воздушных линий, выправке опор на воздушных линиях протяженностью 38 км, ревизии трансформаторных пунктов в количестве 47 штук.

Для производства работ привлечены 4 бригады Северского РРЭС и две бригады смежных РЭС в общем количестве 22 человек и 6 единиц спецтехники.

1 марта 2019 года выполнена проверка устройств релейной защиты и автоматики на подстанции ПС 110/35/10 кВ Ильская и техническое обслуживание 6 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ.

Работы производятся согласно утвержденному графику. На 2 марта 2019 года запланированы работы по следующим трансформаторным подстанциям  с отключением электроэнергии по улицам:

| Наименовании ТП | дата | Время | улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЛ 7 -338 (бригада № 1) | 02.03.2019 | 8:00 – 17:00 | улица дом Зеленая 16-22 Курганная 5 Новая 1-85,4-84 Одесская(Жданова) 4-14,3-15 Разина 19-33,16-26 Сенной (пер) 1-7,2-8 Юбилейная 47-73,54-72 |
| ИЛ 7 - 346 (бригада № 2) | 02.03.2019 | 8:30 – 10:30 | улица дом Колхозный (пер) 1-17,2-12 Волгоградская 1-19 Новая 2,2а |
| ИЛ 7 -343 (бригада № 2) | 02.03.2019 | 10:30 – 17:00 | улица дом Волгоградская 21-55,насосная (ВНС 2-го подъема) Зеленая 26-38,21-33 |
| ИЛ 7- 349 (бригада № 3) | 02.03.2019 | 8:30 -13:00 | улица дом Волгоградская 2-36,1а Мира 2-42,1-25,аптека; 32- КОТЕЛЬНАЯ Мостовая 3-15 Партизанская 1-45,6-20 Юбилейная 77-95,76-78 |
| ИЛ 7 -352 (бригада № 3) | 02.03.2019 | 13:00 – 17:00 | улица дом Димитрова 2-6, 5-13 Железнодорожная 21-85, 48-104 Юбилейная 1-31, 2-38 |
| ИЛ 7 – 394 (бригада № 4) | 02.03.2019 | 8:30 -13:00 | улица дом Есенина (пер) 3-9,2-14 Достоевского 35-57 Корреспондентский (пер) 3,4 Кубанский (пер) 1-11 Мира 46-58,25-55 Партизанская 47-65 Пушкина 1-33,2-36 Широкая 16-52,25-47 Энергетиков 3-7,12-18 |
| ИЛ 7 – 344 (бригада № 4) | 02.03.2019 | 13:00 – 17:00 | улица дом Длинная автомойка б\н Ленина 110 Мира 165-183,138-160 |
| ИЛ 7 -395 (бригада № 5) | 02.03.2019 | 8:00 – 17:00 | улица дом Длинная 58-86,73-115 Кольцевая 2-38,48-102,1-37,55-107 Мира 82-134 Советская 57-69,68-76 Широкая 85-107,78-96 |
| ИЛ 7 - 305 (бригада № 6) | 02.03.2019 | 8:30 -13:00 | улица дом Кольцевая 39-53,40-46 Котовского 2-18,3-9 Мира 55-145,60-82 Нахимова 2-16,1 Широкая 1-21,2-12 |
| ИЛ7 -323 (бригада № 6) | 02.03.2019 | 13:00-15:00 | улица дом 8 Марта 2-52,1-29 Бакинская 1-19,2,2а Горная 1-11,2-14 Д. Бедного 2-14,1-15 Петровского 1-19,4-24 |
| ИЛ 7 -325 (бригада № 7) | 02.03.2019 | 8:00 – 13:00 | улица дом Восточный (пер) 4-6 Горная 17-69,32-58 Калинина 7-65,14-60 Орджоникидзе 1-3,2-4 Садовая 1-15,2-8 Скромный (пер) 2-38,3-9 Степная 3-11,4-12 Тургенева 7-41,2-20 Шевченко 2-12,1-33 |
| ИЛ 7 – 902 (бригада № 7) | 02.03.2019 | 13:00 – 17:00 | улица дом Длинная 35-45 Достоевского 2-30,1-29 Лермонтова 3-27,2-20 Маяковского 1-9,2-16 Партизанская 67-75,22-50 Свердлова 3-9,2-30 |

По вопросам нарушения электроснабжения обращаться к начальнику Северского РРЭС Саенко Сергею Васильевичу, телефон 8(988)248-85-98.